1.项目概况及总体要求

为全面提升高新技术产业开发区建设工程监督管理水平，扭转目前建筑体量大、监管人员少且技术力量不足所导致的建筑市场、工程质量、建筑消防及施工安全管理薄弱的不利局面，根据有关文件精神，汲取开发区的先进管理经验，结合高新技术产业开发区实际，拟采用政府购买服务的模式利用社会力量加强对建设工程的监管。

2.项目需求

2.1定期开展工程现场质量监督巡查，就工程实体、现场原材料进行随机抽查，委托第三方检测机构进行抽测，以便掌握项目实际管理情况和工程实体质量，并根据年度巡检抽测结果，宏观分析区域工程质量水平。

2.2工作成果要求：每完成一次检测服务，须出具意见或报告；每季度未须出具该季度工作总结报告；每年度末须出具本年度工作总结报告。

2.3检测项明细（注：检测项内容包含但不限于以下内容）：
	主体结构检测

	序

号
	检测项目（参数）
	计价单位
	单价最高限价（元）
	备注

	混凝土结构

	1
	结构实体验收检测
	回弹法测强
	㎡
	3.5
	两种方法选一

	
	
	回弹-取芯法测强
	
	
	

	
	
	受弯构件保护层厚度
	㎡
	1.5
	

	2
	施工验收资料缺失检测
	结构实体质量检验与评定
	㎡
	12
	砌体结构同此

	
	
	安全性鉴定
	㎡
	15
	

	
	
	抗震鉴定
	㎡
	15
	

	3
	“违规工程”检测
	结构实体质量检验与评定
	㎡
	10
	

	
	
	安全性鉴定
	㎡
	15
	

	
	
	抗震鉴定
	㎡
	15
	

	4
	回弹法测强
	构件
	800
	

	5
	超声-回弹综合法测强
	构件
	1600
	

	6
	钻芯法测强
	个（芯样）
	600
	

	7
	拔出法测强
	构件
	1200
	

	8
	后锚固法测强
	构件
	1200
	

	9
	拉脱法测强
	构件
	1200
	

	10
	构件外观缺陷
	㎡
	1
	

	11
	构件内部缺陷
	超声法
	构件
	8000
	

	
	
	冲击回波法
	构件
	10000
	

	
	
	电磁波反射法
	构件
	10000
	

	
	
	钻芯法
	个（芯样）
	400
	

	12
	构件截面尺寸及其偏差
	柱、梁
	构件
	500
	

	
	
	板厚、墙厚
	电磁感应法
	构件
	600
	

	
	
	
	钻孔法
	个（孔）
	400
	

	13
	构件倾斜
	个
	400
	

	14
	构件挠度
	个
	400
	

	15
	构件裂缝
	宽度、长度、走向和形状等形态
	个
	600
	

	
	
	超声法检测裂缝深度
	个
	1000
	

	16
	钢筋数量与间距
	构件
	500
	

	17
	保护层厚度
	构件
	500
	

	18
	钢筋直径
	构件
	700
	无损加剔凿验证检

测

	19
	钢筋锈蚀状况
	构件
	2000
	

	20
	既有建筑抗震鉴定
	㎡
	20
	含结构调查与检测

	21
	既有建筑安全性鉴定
	㎡
	20
	含结构调查与检测

	22
	既有建筑使用性鉴定
	㎡
	6
	含建筑调查与检测

	23
	后锚固件抗拔承载力
	非破坏
	根
	700
	

	
	
	破坏
	根
	1000
	

	24
	受弯预制构件（跨度小于6m）结构性能检验
	正常使用极限状态
	挠度
	块（个）
	6000
	不含配重及其运 输、人工、吊装、配合、安全保护措

施等费用

	
	
	
	抗裂（裂缝宽度）
	
	
	

	
	
	承载力极限状态
	承载力
	块（个）
	9000
	含正常使用极限状态，不含配重及其运输、人工、吊装、配合、安全保护措

施等费用

	25
	结构现场荷载试验
	承载力
	次
	9000
	含变形，不含配重及其运输、人工、吊装、配合、安全

保护措施等费用

	
	
	变形
	次
	6000
	不含配重及其运 输、人工、吊装、配合、安全保护措

施等费用

	
	
	应力应变
	点
	2000
	

	35
	预应力混凝土结构
	孔道摩阻损失
	构件.束
	30000
	不含相关配合费用

	
	
	钢筋内缩值及锚具变

形
	构件.束
	5000
	不含相关配合费用

	
	
	反拱值
	构件
	3000
	不含相关配合费用

	
	
	局压下裂缝观测
	构件
	1000
	不含相关配合费用

	
	
	构件表面裂缝监测
	构件
	1500
	不含相关配合费用。张拉过程中监测、长期监测费用另计

	
	
	构件表面应力应变监测
	点
	4000
	

	砌体结构

	41
	砌体强度
	构件
	3000
	

	42
	砌块强度
	构件
	800
	

	43
	砌筑砂浆强度
	构件
	800
	

	44
	填充墙砌体植筋锚固力
	根
	500
	

	45
	既有建筑安全性鉴定
	㎡
	18
	

	46
	既有建筑使用性鉴定
	㎡
	6
	

	47
	既有建筑抗震鉴定
	㎡
	18
	

	建筑结构加固工程

	48
	碳纤维片材
	正拉粘结强度
	点
	1000
	

	49
	粘贴钢板
	
	点
	2000
	

	50
	后锚固件抗拔承载力
	非破坏
	根
	700
	

	
	
	破坏
	根
	1000
	

	见证材料检测

	序号
	产品名称
	检验项目
	单价最高限价（元）
	备注

	1
	土工试验
	击实试验
	轻型500
	

	
	
	
	重型600
	

	
	
	压实度、密度、含 水率
	环刀法
	40/个
	现场取样加收50%

	
	
	
	灌砂法
	150/个
	现场取样不少于3个点

	
	
	石灰钙镁含量
	200
	

	
	
	石灰或综合稳定土标准曲线
	300
	

	
	
	无侧限抗压强度
	①5X5
	100
	实验室成型加收100%

	
	
	
	010X10
	150
	实验室成型加收100%/成型静 压300震动400

	
	
	水稳配合比
	1100
	不含原材/透水型配比加收 100元/震动成型加1000元

	
	
	级配碎石配合比
	1000
	不含原材

	
	
	水稳芯样强度
	100
	现场取芯300/个

	
	
	土壤液塑限
	300
	

	
	
	土壤室内CBR试验
	2000
	

	
	
	弯沉（贝克曼梁法）
	10/点
	500元起含50个点，不包含弯沉标准车

	2
	市政工程材料
	路缘石
	侧石
	500
	

	
	
	
	平石、边石
	400
	

	
	
	井盖/井蓖
	400/个
	

	
	
	橡胶圈
	1000
	常规物理性能检测（不含盐雾试验、耐候试验及老化试验）

	
	
	橡胶止水带
	1000
	

	
	
	路面砖
	强度
	200
	

	
	
	
	透水性
	900
	

	
	
	
	防滑性
	600
	

	
	
	
	耐磨性
	1000
	

	
	
	混凝土输、排水管
	内、外压
	3000
	

	
	
	
	闭水试验
	5/米
	500起含100米

	
	
	沥青混合料
	配合比
	1600/套
	

	
	
	
	马歇尔试验
	300
	

	
	
	
	含油量、筛分
	400
	

	
	
	
	沥青芯样压实度、厚度
	60/个
	

	
	
	普通沥青
	针入度、软化点、延伸度
	400
	

	
	
	改性沥青
	针入度、软化点、延伸度
	500
	

	
	
	乳化沥青
	蒸发残留物含量
	300
	

	3
	市政工程现场检测
	路基、路面
	几何尺寸
	10/点
	500起

	
	
	
	纵断高程
	10/点
	500起

	
	
	
	路面结构层厚度
	300/点
	

	
	
	
	路面表观损坏
	1000/公里
	1000元起含1公里

	
	
	
	路面平整度检测

（八轮平整度仪）
	1000/公里
	另加出车费1000元，不足一公

里按一公里计价

	
	
	
	路面渗水系数
	200/点
	

	
	
	
	路面摩擦系数
	200/点
	

	
	
	
	路面构造深度
	100/点
	

	
	
	
	三维探地雷达道路

病害无损检测
	10000
	每车道、每公里

	
	
	
	排水管道结构性、功能性检测（管道

CCTV）
	20/米
	2000元起含100米，不含清淤

	4
	混凝土类
	C25及以下混凝土配比
	500
	抗渗性能：抗渗等级P8以下含P，P8以上每增加一个等级，增加100。

	
	
	C30～C50混凝土配比
	实际强度

×20
	

	
	
	＞C50和纤维混凝土配比
	按实际强

度×25
	

	
	
	抗折强度（按龄期收费
	150
	

	
	
	试件抗压（按龄期收费）
	60
	

	
	
	坍落度
	100
	

	
	
	凝结时间
	300
	

	
	
	常压泌水率
	100
	

	
	
	压力泌水
	300
	

	
	
	表观密度
	100
	

	
	
	含气量
	200
	

	
	
	抗渗性能
	500
	

	
	
	收缩试验
	1000
	

	
	
	抗冻性能
	40/循环
	

	5
	砂浆类
	掺外加剂砂浆配比
	300
	

	
	
	立方体抗压强度
	60
	

	
	
	拉伸粘结强度
	200
	

	
	
	稠度
	100
	

	
	
	密度
	100
	

	
	
	分层度
	100
	

	
	
	凝结时间
	300
	

	
	
	静力受压弹性模量
	1500
	

	
	
	抗冻性
	40/次
	

	
	
	收缩试验
	500
	

	
	
	抗渗性
	500/组
	

	6
	混凝土外加剂
	减水率
	100
	

	
	
	泌水率比
	100
	

	
	
	含气量
	200
	

	
	
	凝结时间
	600
	

	
	
	抗压强度比
	600
	

	
	
	收缩率比
	1000
	

	
	
	1H经时变化量
	200
	

	7
	混凝土膨胀剂
	氧化镁
	200
	

	
	
	碱含量
	300
	

	
	
	细度
	比表面积
	300
	

	
	
	
	1.18mm筛筛余
	100
	

	
	
	凝结时间
	150
	

	
	
	限制膨胀率
	500
	

	
	
	抗压强度
	400
	

	8
	通用硅酸盐水泥
	细度
	100
	

	
	
	凝结时间
	300
	

	
	
	安定性（代用法）
	
	

	
	
	强度（抗压、抗折）
	
	

	
	
	比表面积
	300
	

	
	
	密度
	200
	

	9
	用于水泥和混凝土中的粉煤灰
	细度
	100
	

	
	
	需水量比
	300
	

	
	
	烧失量
	200
	

	
	
	含水量
	100
	

	
	
	活性指数
	500
	

	10
	用于水泥和混凝土中的高炉矿渣粉
	密度
	200
	

	
	
	比表面积
	300
	

	
	
	活性指数
	500
	

	
	
	流动度比
	300
	

	
	
	含水量
	100
	

	
	
	烧失量
	200
	

	11
	建筑用卵石、碎石
	颗粒级配
	300
	

	
	
	含泥量和泥块含量
	
	

	
	
	表观密度、堆积密度、空隙率
	200
	

	
	
	针片状颗粒含量
	200
	

	12
	建筑用砂
	筛分析
	300
	

	
	
	天然砂：含泥量和泥块含量

人工砂：石粉含量和泥块含量
	
	

	
	
	表观密度、堆积密度、空隙率
	200
	

	13
	蒸压加气混凝土砌块
	干体积密度
	200
	

	
	
	抗压强度
	400
	

	
	
	导热系数
	400
	

	
	
	放射性
	800
	

	14
	烧结砖
	强度
	500
	

	
	
	密度
	100
	

	
	
	抗风化性能
	400
	

	
	
	石灰爆裂
	400
	

	
	
	泛霜
	400
	

	
	
	耐冻融
	1000
	

	15
	蒸压砖
	抗压强度
	200
	

	
	
	线性干燥收缩率
	800
	

	
	
	吸水率
	100
	

	
	
	抗冻性
	1000
	

	
	
	碳化系数
	800
	

	
	
	软化系数
	300
	

	
	
	放射性
	800
	

	16
	混凝土砖及砌块
	强度等级
	200
	

	
	
	抗冻性/冻融
	1000
	

	
	
	吸水率
	100
	

	
	
	体积密度
	100
	

	
	
	软化系数
	300
	

	
	
	干燥收缩
	800
	

	
	
	碳化系数
	800
	

	
	
	放射性
	800
	

	17
	陶瓷砖
	吸水率
	100
	

	
	
	显气孔率
	100
	

	
	
	表观相对密度
	100
	

	
	
	容重
	100
	

	
	
	破坏强度
	200
	

	
	
	断裂模数
	200
	

	
	
	抗冻性
	1000
	

	18
	钢筋
	＜Φ25
	150
	

	
	
	≥φ25
	200
	

	19
	机械连接、钢筋焊接
	＜Φ22
	100
	

	
	
	≥φ22
	150
	

	20
	沥青防水卷材
	可溶物含量
	800
	

	
	
	拉力
	150
	

	
	
	最大拉力时延伸率
	100
	

	
	
	撕裂强度
	200
	

	
	
	不透水性
	150
	

	
	
	低温柔度
	150
	

	
	
	低温弯折
	150
	

	21
	高分子防水卷材
	厚度
	100
	

	
	
	拉伸强度、伸长率
	常温
	150
	

	
	
	
	60℃
	300
	

	
	
	撕裂强度
	150
	

	
	
	不透水性
	150
	

	
	
	低温弯折
	150
	

	地基基础检测

	检测项目
	单价最高限价（元）
	备注

	竖向静载荷试验
	锚桩抗压法
	25元/10kN
	最大加载量不足2000 kN按2000kN计算

	
	堆重抗压法
	43-55元/10kN
	堆重小于3000 kN；若不足700kN按700 kN计算

	
	
	70-80元/10kN
	堆重大于等于3000kN

	
	抗拔试验
	50元/10kN
	最大加载量不足1000 kN按1000kN计算

	水平静载试验
	5000元/根
	

	高应变检测
	10元/10kN
	预估极限荷载不足3000 kN按3000 kN计算

	低应变检测
	50元/根
	

	声波透射法检测
	20元/米
	连续墙每幅按两根桩计取

	钻芯法检测
	混凝土桩
	800元/米
	按芯样长度计算

	
	水泥土桩
	400元/米
	

	锚杆锚索土钉类
	30-50元/10kN
	最大加载量不足500 kN按500kN计算

	桩身应力测试
	2000元/点
	

	桥梁工程现场检测

	项目分类
	桥梁长度（m）
	单位
	单价（元）
	备注

	桥梁常规检测

	桥梁外观病害检查 桥梁整体技术状况评定
	20
	座
	2000
	注：桥梁长度小于20米的，按20米计算； 桥梁长度1000米以内的按线性内插法计算费用；桥梁长度超过1000米的，根据实际情况参考上述标准由双方协商确

定。

	
	50
	座
	3000
	

	
	100
	座
	5000
	

	
	300
	座
	15000
	

	
	600
	座
	30000
	

	
	1000
	座
	50000
	

	桥梁结构检测项目

	混凝土氯离子含量
	
	组（样）
	150
	费用不包含：①桥梁检测车租赁费用：6000~8000元/台班；②结构检测所需平台脚手架租用及安装费：具体由现场搭架难易程度取费。

表中未列的结构检测收费参考主体结构的收费标准。

	混凝土电阻率
	
	点
	30
	

	桥面线形
	
	断面
	300
	

	钢板厚度检测
	
	点
	90
	

	索力检测
	
	根
	500
	

	桥梁静、动载试验

	结 构 类 型
	单位
	长度范

围(米)
	单 价

(元)
	备注

	
	
	
	静载
	动载
	注：费用不包含：①桥梁检测车租赁费用：6000~8000 元/台班；②荷载试验脚手架租用及安装费：具体由现场搭架难易程度取费。③单梁试验的配重及吊装费。

	1．单梁试验
	片
	≤25
	20000
	/
	

	
	
	每增1米
	700
	/
	

	2．简支梁桥
	孔
	≤25
	40000
	15000
	

	
	
	每增1米
	700
	200
	

	3．Ｔ形刚构桥
	孔
	≤50
	50000
	15000
	

	
	
	每增1米
	700
	200
	

	4．连续梁桥
	孔
	≤50
	50000
	20000
	

	
	
	每增1米
	800
	250
	

	5．连续刚构桥
	孔
	≤50
	60000
	20000
	

	
	
	每增1米
	800
	250
	

	6．拱桥
	孔
	≤50
	60000
	20000
	

	
	
	每增1米
	800
	250
	

	建筑节能材料检测

	序号
	产品名称及执行标准
	检验项目
	检验费用
	备注

	
	
	
	单项（元）
	

	1
	建筑材料 GB 8624-2012
	燃烧性能A1
	2150
	

	
	
	燃烧性能A2
	3850
	

	
	
	燃烧性能B1
	2750
	

	
	
	燃烧性能B2（D级）
	2750
	

	
	
	燃烧性能B2（E级）
	400
	

	
	
	氧指数
	400
	

	
	
	多层复合保温材料A2
	5850
	

	2
	模塑板/挤塑板/石墨聚苯板/热固复合聚苯乙烯泡沫保温板
	密度
	150
	

	
	
	压缩强度/压缩性能
	200
	

	
	
	吸水率
	300
	

	
	
	导热系数25℃
	400
	

	
	
	垂直于板面方向的抗拉强度
	300
	

	3
	挤塑板/ 石墨挤塑板GB/T10801.2-2018 GB/T 30595-2014
	密度
	150
	

	
	
	压缩强度
	200
	

	
	
	导热系数25℃
	400
	

	
	
	吸水率
	300
	

	
	
	垂直于板面方向的抗拉强度
	300
	

	4
	岩棉板/ 岩棉条/

GB/T 25975-2018 JG/T483-2015 JG/T480-2019
	密度
	100
	

	
	
	压缩强度
	250
	

	
	
	导热系数25℃
	500
	

	
	
	质量吸湿率
	300
	

	
	
	憎水率
	300
	

	
	
	短期吸水量
	200
	

	
	
	体积吸水率
	300
	

	
	
	垂直于表面的抗拉强度
	300
	

	5
	保温用锚栓/锚固件
	锚栓抗拉承载力标准值
	500
	每种基层各

500

	
	
	锚盘抗拔力标准值
	500
	

	
	
	锚盘直径
	100
	

	
	
	膨胀套管直径
	100
	

	
	
	锚盘刚度
	600
	

	6
	玻纤网/玻璃纤维耐碱网格布
	单位面积质量
	100
	

	
	
	断裂强力
	300
	

	
	
	耐碱断裂强力
	600
	

	
	
	耐碱断裂强力保留率
	
	

	
	
	断裂伸长率
	300
	

	7
	胶粘剂/粘结砂浆
	拉伸粘结强度（与水泥砂浆）原强度
	200
	

	
	
	拉伸粘结强度（与水泥砂浆）耐水强度
	500
	

	
	
	拉伸粘结强度（与保温板）原强度
	200
	

	
	
	拉伸粘结强度（与保温板）耐水强度
	500
	

	
	
	可操作时间
	300
	

	8
	抹面砂浆
	拉伸粘结强度（与保温板）原强度
	200
	

	
	
	拉伸粘结强度（与保温板）耐水强度
	500
	

	
	
	拉伸粘结强度（与保温板）耐冻融强度
	800
	

	
	
	柔韧性/压折比
	300
	

	
	
	可操作时间
	300
	

	9
	抗裂砂浆/ 界面砂浆
	可操作时间
	300
	

	
	
	可操作时间内拉伸粘结强度
	
	

	
	
	拉伸粘结强度原强度/标准状态
	200
	

	
	
	拉伸粘结强度耐水强度/浸水处理
	200
	

	
	
	拉伸粘结强度冻融循环处理
	400
	

	
	
	压折比
	300
	

	10
	镀锌电焊网
	丝径
	100
	

	
	
	网孔尺寸/网孔偏差
	100
	

	
	
	焊点抗拉力
	300
	

	
	
	镀锌层质量
	300
	

	11
	保温砂浆
	分层度
	100
	

	
	
	堆积密度
	100
	

	
	
	干密度
	200
	

	
	
	抗压强度
	200
	

	
	
	导热系数
	600
	

	
	
	拉伸粘结强度
	200
	

	
	
	抗冻性
	800
	

	
	
	体积吸水率
	300
	

	12
	柔性橡塑绝热制品
	密度
	100
	

	
	
	真空吸水率
	300
	

	
	
	导热系数40℃
	400
	

	13
	电线 08
	绝缘电阻
	200*导体芯数
	

	
	
	导体电阻/直流电阻
	200*导体芯数
	

	
	
	绝缘厚度
	100*导体芯数
	

	14
	电缆
	导体电阻/直流电阻
	200*导体芯数
	m

	
	
	护套厚度
	100
	

	
	
	绝缘厚度
	100*导体芯数
	

	15
	节能墙体现场检验
	锚栓（或锚钉）
	200/处
	

	
	
	保温层与基层粘结强度
	800/组
	

	
	
	胶粘剂层与基层粘结强度
	800/组
	

	
	
	保温构造钻芯
	800/组
	

	
	
	饰面砖粘结强度
	500/组
	

	
	
	保温板粘结面积比
	500/组
	

	16
	玻璃/中空玻璃/幕墙玻璃
	密封性能
	送样1000

现场2000
	

	
	
	露点温度
	1000
	

	
	
	可见光透射比
	单片玻璃3000，双层中空玻璃5000，三层玻璃6000
	

	
	
	可见光反射比
	
	

	
	
	太阳光透射比
	
	

	
	
	太阳光反射比
	
	

	
	
	遮阳系数/遮蔽系数
	
	

	17
	建筑外窗
	建筑外窗抗风压性能检测
	1000
	3樘7d

	
	
	建筑外窗气密性能检测
	1000
	

	
	
	建筑外窗水密性能检测
	1000
	

	
	
	露点温度
	1000
	

	
	
	传热系数
	2000
	

	18
	节能系统检测
	照明系统
	0.5/m2
	按面积算

	
	
	通风系统
	0.5/m2
	

	
	
	低压配电系统
	0.5/m2
	

	
	
	围护结构现场传热系数
	2.0/m2
	

	
	
	热工缺陷
	
	

	
	
	空调系统检测
	1.0/m2
	

	
	
	节能效果评估
	0.5/m2
	


